## Itens Verificáveis — NBR 9050
Itens Selecionados para Verificação — Referência ABNT NBR 9050:2020
Categoria | Subcategoria | Item Verificável | Classificação | Item NBR 9050 | Página (ed. 2020) | Entidade IFC (primária) | Entidade IFC (alternativa / fallback) | Estratégia primária | Estratégia de fallback | Estrutura de Prompt para incluir no arquivo.json (regras do sistema)
Acessos e circulação | Rampas | Desnível de 1,50m = 5%; 1m = 6,25%; 0,80m = 8,33% | Geométrica | 6.6 | p. 56–59 | IfcRamp, IfcRampFlight | IfcSlab | Extrair OverallRise e OverallRun de IfcRampFlight; calcular inclinação por faixa de desnível e comparar com limite da NBR | Calcular inclinação da geometria (OverallRise/Run). Se inclinação > 2% e < 30% → tratar como rampa | Você é um verificador de conformidade NBR 9050:2020 (item 6.6). Receba os atributos OverallRise e OverallRun de cada IfcRampFlight. Calcule a inclinação (OverallRise / OverallRun × 100) e compare com o limite conforme o desnível acumulado: ≤ 0,80m → máx 8,33%; ≤ 1,00m → máx 6,25%; ≤ 1,50m → máx 5,00%. Se OverallRise/Run ausentes, calcule pela geometria do sólido. Retorne JSON: { item_nbr, GlobalId, desnivel_m, inclinacao_pct, limite_pct, status, recomendacao }.
Acessos e circulação | Corredores | Largura mín. 0,90m (≤4m); 1,20m (≤10m); 1,50m (>10m) | Geométrica | 6.11.1 | p. 68-69 | IfcSpace | IfcWall | Identificar IfcSpace de circulação; calcular comprimento e largura; aplicar regra condicional por faixa de comprimento | Se IfcSpace não disponível, medir distância entre faces internas de IfcWall opostas via Shapely | Você é um verificador de conformidade NBR 9050:2020 (item 6.11.1). Para cada IfcSpace de circulação, calcule comprimento e largura via bounding box do polígono de piso. Aplique: comprimento ≤ 4m → largura mín 0,90m; ≤ 10m → mín 1,20m; > 10m → mín 1,50m. Fallback: medir distância entre faces internas de IfcWall opostos. Retorne JSON: { item_nbr, GlobalId_space, comprimento_m, largura_m, limite_m, status, recomendacao }.
Acessos e circulação | Portas | Vão livre mín. 0,80m (largura) e 2,10m (altura) | Geométrica | 6.11.2 | p. 69-72 | IfcDoor | IfcOpeningElement | Extrair OverallWidth e OverallHeight de IfcDoor; aplicar >= 0,80m (largura) e >= 2,10m (altura) | Se OverallWidth/Height ausentes no IfcDoor, extrair dimensões do IfcOpeningElement associado via geometria | Você é um verificador de conformidade NBR 9050:2020 (item 6.11.2). Para cada IfcDoor, extraia OverallWidth e OverallHeight. Verifique: largura ≥ 0,80m E altura ≥ 2,10m. Se atributos ausentes, use as dimensões do IfcOpeningElement associado. Retorne JSON: { item_nbr, GlobalId, largura_m, altura_m, status, recomendacao }.
Acessos e circulação | Janelas | Peitoril mínimo de 1,20m (exceto áreas com necessidade de privacidade) | Condicional | 6.11.3 | p. 73 | IfcWindow, IfcSpace | IfcOpeningElement | Extrair Sill Height via Pset_WindowCommon; verificar IfcSpace pai para checar necessidade de privacidade antes de aplicar o limite | Sill Height via Pset_WindowCommon. Se ausente, calcular z mínimo da abertura em relação ao piso do IfcSpace pai | Você é um verificador de conformidade NBR 9050:2020 (item 6.11.3). Para cada IfcWindow, extraia Sill Height via Pset_WindowCommon. Identifique o IfcSpace pai e verifique se exige privacidade (banheiro, vestiário, dormitório). Se sim → status "Não Aplicável". Caso contrário → Sill Height ≥ 1,20m. Fallback: calcule z mínimo da abertura em relação ao piso do espaço pai. Retorne JSON: { item_nbr, GlobalId_window, GlobalId_space, privacidade, sill_height_m, status, recomendacao }.
Acessos e circulação | Corrimão | Corrimão em ambos os lados de rampas e escadas; alturas 0,70m e 0,92m — obrigatório somente se desnível > 0,19m | Condicional | 5.4.3 | p. 47-49 | IfcRailing | IfcBuildingElementProxy (Elementos personalizados ou proprietários sem equivalente IFC nativo) | Identificar IfcRailing associado a IfcRamp ou IfcStair; verificar se há corrimão em ambos os lados; extrair altura via OverallHeight ou geometria; aplicar condição: obrigatório somente se desnível > 0,19m | Se IfcRailing ausente, buscar IfcBuildingElementProxy com Name/ObjectType contendo "corrimão" ou "handrail"; calcular desnível da rampa/escada para verificar se a condição de aplicação é atendida | Você é um verificador de conformidade NBR 9050:2020 (item 5.4.3). Para cada IfcRamp ou IfcStair, calcule o desnível total (OverallRise). Se desnível ≤ 0,19m → "Não Aplicável". Se > 0,19m → verifique: (a) IfcRailing em ambos os lados; (b) altura inferior 0,70m ± 0,01m e superior 0,92m ± 0,01m. Fallback: busque IfcBuildingElementProxy com "corrimão" ou "handrail" no Name/ObjectType. Retorne JSON: { item_nbr, GlobalId_elemento, desnivel_m, lados_com_corrimao, alturas_encontradas, status, recomendacao }.
Acessos e circulação | Piso / Desníveis | Desnível entre 5mm e 20mm deve ter chanfro com inclinação máxima 1:2 — não aplicável se desnível < 5mm ou > 20mm | Condicional | 6.3.4 | p. 53-54 | IfcSlab | IfcBuildingElementProxy (Elementos personalizados ou proprietários sem equivalente IFC nativo) | Detectar adjacência entre IfcSlab com diferença de z entre 5mm e 20mm; verificar presença de chanfro (elemento de transição) com inclinação ≤ 1:2 (50%); ignorar desníveis < 5mm; tratar desníveis > 20mm como degrau (outro item) | Se geometria de chanfro não disponível via IfcSlab, buscar IfcBuildingElementProxy com Name/Description contendo "chanfro", "rampa de acesso" ou "transition"; LLM avalia inclinação a partir da geometria disponível | Você é um verificador de conformidade NBR 9050:2020 (item 6.3.4). Detecte pares de IfcSlab adjacentes e calcule a diferença de cota z. Aplique: < 5mm → "Não Aplicável"; entre 5mm e 20mm → verifique chanfro com inclinação ≤ 1:2; > 20mm → "Fora do escopo". Fallback: busque IfcBuildingElementProxy com "chanfro" ou "rampa de acesso" no Name/Description. Retorne JSON: { item_nbr, GlobalIds, desnivel_mm, faixa, chanfro_presente, inclinacao_chanfro, status, recomendacao }.
Sanitários | Circulação | Giro 360° da cadeira de rodas — diâmetro de 1,50m | Relacional | 7.5 | p. 84-87 | IfcSpace | IfcSlab | Extrair polígono do piso de IfcSpace; usar Shapely para verificar se círculo r=0,75m está totalmente contido no polígono | Se IfcSpace ausente, reconstruir polígono do piso a partir do IfcSlab do ambiente via geometria | Você é um verificador de conformidade NBR 9050:2020 (item 7.5). Para cada IfcSpace identificado como sanitário acessível, extraia o polígono do piso. Verifique se um círculo de r = 0,75m está totalmente contido no polígono (validação espacial real, não só bounding box). Fallback: reconstrua o polígono via IfcSlab do ambiente. Retorne JSON: { item_nbr, GlobalId_space, area_m2, circulo_contido, posicao_centro_otima, status, recomendacao }.
Sanitários | Bacia sanitária | Altura entre 0,43m e 0,45m (sem assento) | Relacional | 7.7.2.1 | p. 89-90 | IfcSanitaryTerminal | IfcFlowTerminal | Extrair MountingHeight via Pset_SanitaryTerminalTypeCommon; verificar 0,43m ≤ altura ≤ 0,45m | Extrair altura via Pset_SanitaryTerminalTypeCommon.MountingHeight. Se ausente, calcular z máximo da geometria | Você é um verificador de conformidade NBR 9050:2020 (item 7.7.2.1). Para cada IfcSanitaryTerminal do tipo bacia sanitária, extraia MountingHeight via Pset_SanitaryTerminalTypeCommon. Verifique: 0,43m ≤ altura ≤ 0,45m. Fallback: use o z máximo da geometria como proxy da borda superior. Retorne JSON: { item_nbr, GlobalId, altura_m, status, recomendacao }.
Sanitários | Vaso sanitário | Área de transferência lateral ao vaso: espaço livre de 0,80m × 1,20m — relação entre vaso e polígono do IfcSpace | Relacional | 7.7.1 | p. 88-89 | IfcSanitaryTerminal, IfcSpace | IfcBuildingElementProxy (Elementos personalizados ou proprietários sem equivalente IFC nativo) | Identificar IfcSanitaryTerminal (vaso) dentro do IfcSpace do box; extrair polígono do piso via Shapely; subtrair bounding box do vaso; verificar se resta retângulo livre de 0,80m × 1,20m ao lado do elemento | Se IfcSpace não disponível, reconstruir polígono do ambiente via IfcWall adjacentes; se IfcSanitaryTerminal ausente, buscar IfcBuildingElementProxy com Name/ObjectType contendo "vaso", "bacia" ou "WC" | Você é um verificador de conformidade NBR 9050:2020 (item 7.7.1). Identifique o IfcSanitaryTerminal (vaso) dentro do IfcSpace do sanitário. Extraia o polígono do piso, subtraia o bounding box do vaso e verifique se resta espaço livre ≥ 0,80m × 1,20m em pelo menos um lado. Fallback: reconstrua o polígono via IfcWall; busque proxy com "vaso", "bacia" ou "WC" no Name/ObjectType. Retorne JSON: { item_nbr, GlobalId_vaso, GlobalId_space, lado_disponivel, largura_m, profundidade_m, status, recomendacao }.
Acessos e circulação | Portas | Maçaneta tipo alavanca (não esférica) em portas de uso comum e acessível | Qualitativa | 4.6.6 | p. 24-26 | IfcDoor | IfcDoorStyle, IfcDoorType | LLM analisa Name, ObjectType, Description e propriedades de IfcDoor para classificar tipo de maçaneta; identifica termos como "alavanca", "lever", "handle" vs "esférica", "knob", "round"; verifica ausência de referência a acionamento giratório | Se atributos de IfcDoor insuficientes, consultar IfcDoorStyle ou IfcDoorType associado; LLM avalia Description e MaterialName em busca de indicação do tipo de acionamento; retornar "Indeterminado" se metadados ausentes | Você é um verificador de conformidade NBR 9050:2020 (item 4.6.6). Para cada IfcDoor, analise Name, ObjectType, Description e Pset_DoorCommon. Classifique: "alavanca" / "lever" → Conforme; "esférica" / "knob" / "giratória" → Não Conforme; sem informação → Indeterminado. Se insuficiente, consulte IfcDoorType associado. Retorne JSON: { item_nbr, GlobalId, tipo_machaneta, base_classificacao, status, raciocinio, recomendacao }.
Sanitários | Box de acessibilidade | Barras de apoio instaladas corretamente (posição e altura ) | Qualitativa | 7.6-7.8 | p. 87-101 | IfcFurnishingElement | IfcBuildingElementProxy (Elementos personalizados ou proprietários sem equivalente IFC nativo) | LLM analisa Name, ObjectType e Description de IfcFurnishingElement para identificar barras de apoio; verifica se metadados indicam posição (lateral, frontal, fundo), altura de instalação (~0,75m) e resistência mínima (150kg/força) | Buscar IfcBuildingElementProxy com Name/Description contendo "barra", "apoio", "grab bar" ou "handrail"; LLM avalia conformidade qualitativa a partir dos atributos disponíveis; extrair z mínimo da geometria como proxy de altura de instalação | Você é um verificador de conformidade NBR 9050:2020 (itens 7.6–7.8). Identifique IfcFurnishingElement ou IfcBuildingElementProxy com "barra", "apoio" ou "grab bar" no Name/Description. Verifique: (1) posição — lateral, frontal e fundo do vaso; (2) altura referenciada em ~0,75m; (3) resistência mínima de 150 kgf. Extraia z mínimo da geometria como proxy de altura quando disponível. Retorne JSON: { item_nbr, GlobalIds, posicao_identificada, altura_referenciada, resistencia_indicada, status, raciocinio, recomendacao }.
Sanitários | Lavatório | Sem coluna ou suspenso (acesso frontal garantido) | Qualitativa | 7.8 | p. 98-101 | Plumbing Fixture | IfcSanitaryTerminal, IfcFlowTerminal | LLM classifica tipo (com/sem coluna) via Name + ObjectType + Description; não há parâmetro geométrico direto no IFC | LLM classifica tipo via Name + ObjectType + Description do elemento. Ambas as entidades são válidas. | Você é um verificador de conformidade NBR 9050:2020 (item 7.8). Para cada IfcSanitaryTerminal ou IfcFlowTerminal identificado como lavatório, analise Name, ObjectType e Description. Classifique: "suspenso" ou "sem coluna" → Conforme; "com coluna" / "pedestal" → Não Conforme; sem informação suficiente → Indeterminado. Retorne JSON: { item_nbr, GlobalId, tipo_identificado, base_classificacao, status, raciocinio, recomendacao }.
Legenda de Classificação:
Geométrica | Condicional | Relacional | Qualitativa

## Itens Selecionados a Serem Veri
Itens Selecionados a Serem Verificados
Categoria | Subcategoria | Item Selecionado | Classificação | Item NBR 9050 | Página (ed. 2020)
Acessos e circulação | Rampas | Desnível de 1,50m = 5%; 1m = 6,25%; 0,80m = 8,33% | Geométrica | 6.6 | p. 56–59
Acessos e circulação | Corredores | Largura mín. 0,90m (≤4m); 1,20m (≤10m); 1,50m (>10m) | Geométrica | 6.11.1 | p. 68-69
Acessos e circulação | Portas | Vão livre mín. 0,80m (largura) e 2,10m (altura) | Geométrica | 6.11.2 | p. 69-72
Acessos e circulação | Janelas | Peitoril mínimo de 1,20m (exceto áreas com necessidade de privacidade) | Condicional | 6.11.3 | p. 73
Acessos e circulação | Corrimão | Corrimão em ambos os lados de rampas e escadas; alturas 0,70m e 0,92m — obrigatório somente se desnível > 0,19m | Condicional | 5.4.3 | p. 47-49
Acessos e circulação | Piso / Desníveis | Desnível entre 5mm e 20mm deve ter chanfro com inclinação máxima 1:2 — não aplicável se desnível < 5mm ou > 20mm | Condicional | 6.3.4 | p. 53-54
Sanitários | Circulação | Giro 360° da cadeira de rodas — diâmetro de 1,50m | Relacional | 7.5 | p. 84-87
Sanitários | Bacia sanitária | Altura entre 0,43m e 0,45m (sem assento) | Relacional | 7.7.2.1 | p. 89-90
Sanitários | Vaso sanitário | Área de transferência lateral ao vaso: espaço livre de 0,80m × 1,20m — relação entre vaso e polígono do IfcSpace | Relacional | 7.7.1 | p. 88-89
Acessos e circulação | Portas | Maçaneta tipo alavanca (não esférica) em portas de uso comum e acessível | Qualitativa | 4.6.6 | p. 24-26
Sanitários | Barra de apoio | Barras de apoio instaladas corretamente (posição e altura ) | Qualitativa | 7.6-7.8 | p. 87-101
Sanitários | Lavatório | Sem coluna ou suspenso (acesso frontal garantido) | Qualitativa | 7.8 | p. 98-101

## Seleção dos itens verificáveis
Seleção dos Itens Verificáveis — ABNT NBR 9050:2020
Categoria | Item Selecionado
Acessos e circulação | Apresentar rota acessível e rota de fuga sem obstruções (podem coincidir)
Acessos e circulação | Inclinação do piso até 2% (internos) e 3% (externos)
Acessos e circulação | Inclinação longitudinal da superfície inferior a 5% (se superior, deve ser tratado como rampa)
Acessos e circulação | Desníveis entre 5mm e 20mm devem possuir inclinação máxima de 1:2 (maiores que 20mm são degraus)
Acessos e circulação | Área de descanso a cada 50m para piso com até 3% e a cada 30m para piso de 3% a 5%
Acessos e circulação | Rampas: desnível de 1,50m = 5%; 1m = 6,25%; 0,80m = 8,33%
Acessos e circulação | Escadas: 0,63m ≤ p + 2e ≤ 0,65m; pisos (p): 0,28m ≤ p ≤ 0,32m; espelhos (e): 0,16m ≤ e ≤ 0,18m
Acessos e circulação | Guarda-corpos com altura de 0,92m e corrimão com altura de h = 0,70m
Acessos e circulação | Corredores: 0,90m (≤4m); 1,20m (≤10m); 1,50m (>10m)
Acessos e circulação | Portas: vão livre mínimo de 0,80m (largura) e 2,10m (altura)
Acessos e circulação | Janelas: peitoril mínimo de 1,20m (exceto áreas que necessitem privacidade)
Acessos e circulação | Corrimão: em ambos os lados de rampas e escadas; alturas 0,70m e 0,92m — obrigatório somente se desnível > 0,19m
Acessos e circulação | Maçaneta tipo alavanca (não esférica) em portas de uso comum e acessível
Sanitários | Circulação com giro 360° da cadeira de rodas (diâmetro de 1,50m)
Sanitários | Área de transferência lateral ao vaso: espaço livre de 0,80m × 1,20m
Sanitários | Lavatório sem coluna ou coluna suspensa
Sanitários | Barras de apoio instaladas corretamente (posição e altura )
Sanitários | Altura da bacia sanitária sem assento entre 0,43m e 0,45m
Mobiliário | Atender aos princípios do desenho universal (conforme norma)

## Normas_Acessibilidade
Síntese dos Itens da ABNT NBR 9050:2020
Categoria | Subcategoria | Elemento | Parâmetro | Valor | Unidade | Observação
Acessos e circulação | Rota | Rota acessível | Obrigatoriedade | — | Sim/Não | Sem obstruções (pode coincidir com rota de fuga)
Acessos e circulação | Piso | Inclinação transversal interna | Inclinação máxima | 2 | %
Acessos e circulação | Piso | Inclinação transversal externa | Inclinação máxima | 3 | %
Acessos e circulação | Piso | Inclinação longitudinal | Inclinação máxima | 5 | % | Acima disso deve ser tratado como rampa
Acessos e circulação | Desníveis | Desnível entre 5mm e 20mm | Inclinação máxima | 1:2 | Proporção | Acima de 20mm é considerado degrau
Acessos e circulação | Área de descanso | Piso até 3% | Distância máxima | 50 | m
Acessos e circulação | Área de descanso | Piso entre 3% e 5% | Distância máxima | 30 | m
Acessos e circulação | Rampas | Desnível 1,50m | Inclinação | 5 | %
Acessos e circulação | Rampas | Desnível 1,00m | Inclinação | 6.25 | %
Acessos e circulação | Rampas | Desnível 0,80m | Inclinação | 8.33 | %
Acessos e circulação | Escadas | Fórmula conforto | Equação | 0,63 ≤ p + 2e ≤ 0,65 | m
Acessos e circulação | Escadas | Piso (p) | Dimensão mínima | 0.28 | m
Acessos e circulação | Escadas | Piso (p) | Dimensão máxima | 0.32 | m
Acessos e circulação | Escadas | Espelho (e) | Dimensão mínima | 0.16 | m
Acessos e circulação | Escadas | Espelho (e) | Dimensão máxima | 0.18 | m
Acessos e circulação | Guarda-corpo | Altura | Altura mínima | 0.92 | m
Acessos e circulação | Corrimão | Altura | Altura | 0.7 | m
Acessos e circulação | Corredores | Comprimento até 4m | Largura mínima | 0.9 | m
Acessos e circulação | Corredores | Comprimento até 10m | Largura mínima | 1.2 | m
Acessos e circulação | Corredores | Comprimento acima de 10m | Largura mínima | 1.5 | m
Acessos e circulação | Portas | Vão livre | Largura mínima | 0.8 | m
Acessos e circulação | Portas | Vão livre | Altura mínima | 2.1 | m
Acessos e circulação | Janelas | Peitoril | Altura mínima | 1.2 | m | Exceto áreas com necessidade de privacidade
Sanitários | Circulação | Giro cadeira de rodas | Diâmetro mínimo | 1.5 | m
Sanitários | Lavatório | Modelo | Restrição | — | — | Sem coluna ou suspenso
Sanitários | Bacia sanitária | Altura sem assento | Altura mínima | 0.43 | m
Sanitários | Bacia sanitária | Altura sem assento | Altura máxima | 0.45 | m
Mobiliário | Desenho universal | Conformidade | Obrigatoriedade | — | Sim/Não | Atender princípios do desenho universal
Acessos e circulação | Portas | Maçaneta | Tipo | Alavanca | — | Não esférica; em portas de uso comum e acessível
Sanitários | Vaso sanitário | Área de transferência lateral | Largura mínima | 0.8 | m | Espaço livre ao lado do vaso
Sanitários | Vaso sanitário | Área de transferência lateral | Profundidade mínima | 1.2 | m | Espaço livre ao lado do vaso
Sanitários | Box de acessibilidade | Barras de apoio | Altura de instalação | 0.75 | m | Posição: lateral superior do vaso;
Sanitários | Box de acessibilidade | Barras de apoio | Altura de instalação | 0.85 | m | Posição: lateral, frontal e fundo do vaso;